# Требования пожарной безопасности

Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения исключалась возможность возникновения пожара, обеспечивалось предотвращение или ограничение опасности задымления здания или сооружения при пожаре и воздействия опасных факторов пожара на людей и имущество, обеспечивались защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на здание или сооружение, а также чтобы в случае возникновения пожара соблюдались следующие требования:

1) сохранение устойчивости здания или сооружения, а также прочности несущих строительных конструкций в течение времени, необходимого для эвакуации людей и выполнения других действий, направленных на сокращение ущерба от пожара;

2) ограничение образования и распространения опасных факторов пожара в пределах очага пожара;

3) нераспространение пожара на соседние здания и сооружения;

4) эвакуация людей (с учетом особенностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

5) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение здания или сооружения;

6) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;

7) возможность проведения мероприятий по спасению людей и сокращению наносимого пожаром ущерба имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.

Общие требования к пожарной безопасности

Разделы 123-ФЗ (технический регламент о требованиях пожарной безопасности) представляют совокупность положений для разных объектов защиты — от зданий до продукции общего назначения.

Требования к безопасности зданий, сооружений, площадок.

Для обеспечения надежности зданий на этапе их проектирования следует предусматривать такие конструкции, инженерное оборудование и стройматериалы, которые соответствуют предусмотренным законом специальным характеристикам. Это значит, что при пожаре обеспечивается возможность: эвакуировать людей до причинения вреда жизни и здоровью; осуществить мероприятия по спасению; доступа подразделениям спасателей и доставки средств тушения в помещения; подать вещества для тушения в очаг пожара; предотвратить распространение пожара на иные здания и сооружения, расположенные рядом с адресом горящего здания. Устанавливаемые в зданиях системы защиты должны давать возможность эвакуировать людей. Системы снабжения зданий и сооружений электричеством должны быть оборудованы устройствами защитного отключения. Пути эвакуации должны иметь аварийное освещение (требования пожарной безопасности ФЗ-123) с автономными источниками питания, дающими возможность бесперебойной работы во время процесса эвакуации. В зданиях монтируются автоматические установки тушения с тем расчетом, чтобы: оповестить людей о пожаре, объявление должно быть слышно всем; тушащего вещества было достаточно для прекращения огня в конкретном помещении. Системы оповещения о чрезвычайной ситуации действуют с помощью подачи световых, звуковых и(или) речевых сигналов во все помещения, где пребывают люди. К обустройству производственных площадок также установлен определенный перечень: наличие средств тушения пожара; наличие двух и более въездов с разных сторон; у въездов размещаются планы защиты от пожара; наличие свободного подъезда к местам концентрации стройматериалов; наличие щитов с оборудованием для тушения огня; исправность водопроводных сетей.

Требования к безопасности рабочих мест.

Защищенность рабочих мест является залогом сохранения жизни сотрудников. Чтобы тема пожароопасности не поднималась, при реализации мер нужно выполнять следующие установки: обеспечить в учреждении специальный режим, утвердив положение о нем; назначить ответственного за обеспечение безопасной работы (в цехах это, как правило, их руководители); обучить работников правилам, проведя инструктаж; обеспечить для курения специальные места; предусмотреть наличие и работоспособность средств тушения; обеспечить свободные пути эвакуации.